TEMATICKÉ OKRUHY Z PŘEDMĚTU EMC

pro školní rok 2008/2009 - LS

- Cíle činnosti a základní opatření EMC. Charakteristické parametry signálů.

- Interní zdroje rušení (elektromagnetické procesy v technických systémech).

- Externí zdroje rušení (bleskový výboj, elektrostatický výboj, nukleární elektromagnetický pulz).

- Technické, ekonomické a legislativní aspekty EMC el. zařízení. Prohlášení o shodě.

- Přehled normalizace v oblasti EMC.

- Elektromagnetické vazby, přehled.

- Galvanická vazba, princip, eliminace.

- Kapacitní vazba, princip, eliminace.

- Induktivní vazba, princip, eliminace.

- Vazba elektromagnetickým polem, princip, eliminace.

- Obecné zásady k zajištění elektromagnetické kompatibility

- Principy měření úrovně elektromagnetického rušení.

- Zařízení pro měření úrovně elektromagnetického rušení.

- Pomocná zařízení pro měření úrovně elektromagnetického rušení (umělá síť, napěťová sonda, proudová sonda, absorpční kleště ).

- Pomocná zařízení pro měření úrovně elektromagnetického rušení (antény, sondy blízkého pole).

- Požadavky na zajištění experimentů v oblasti vysokých frekvencí.

- Zkoušky odolnosti proti elektromagnetickému rušení, principy, přehled.

- Testování odolnosti elektrostatickým impulzem (ČSN EN 61000-4-2).

- Testování odolnosti vf signálem šířeným prostorem (ČSN EN 61000-4-3).

- Testování odolnosti skupinou pulzů (ČSN EN 61000-4-4).

- Testování odolnosti rázovým impulzem (ČSN EN 61000-4-5).

- Testování odolnosti vf signálem šířeným po vodičích (ČSN EN 61000-4-6).

- Testování odolnosti elektromagnetickým polem (ČSN EN 61000-4-8).

- Testování odolnosti elektromagnetickým polem (ČSN EN 61000-4-9).

- Testování odolnosti elektromagnetickým polem (ČSN EN 61000-4-10).

- Testování odolnosti proti krátkodobým poklesům, krátkým přerušení a pomalým změnám napětí (ČSN EN 61000-4-11).

- Měření tlumících vlastností filtrů.

- Měření vlastností přepěťových ochran

- Zásady topologie elektrických zařízení z hlediska EMC.

- Zásady zemnění a pospojování.

- Elektromagnetické stínění, principy a vlivy.

- Filtrace s použitím kapacitních prvků. Kondenzátory, průchodky.

- Filtrace s použitím indukčních prvků. Tlumivky, transformátory, feristory.

- 0drušovací filtry, principy, druhy.

- Způsoby řešení problémů s výpadky napájení.

- Zásady ochrany proti přepětí.