Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. 9N: Měření elektromagnetického rušení stmívače osvětlení

Zadání.

- Změřte úroveň spojitého rušení stmívače osvětlení. Měření proveďte při minimálním, maximálním a polovičním svitu. Zátěž je tvořena žárovkou 600-100 W.

- Změřte úroveň spojitého rušení stmívače osvětlení eliminovaného filtrem. Měření proveďte při nastavení stmívače s maximální úrovní rušení zjištěnou při úkolu č. 1.

# Měřící pracoviště

Při měření použijte měřicí přijímač PMM 8010 a příslušenství.

Postup měření

Při měření dodržujte podmínky stanovené normou ČSN EN 550 11 a pokyny vyučujícího.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

# ČSN EN 550 11

# Zhodnocení

# Výsledky měření podrobně zdokumentujte. Diskutujte naměřené výsledky.